大连海事大学硕士研究生入学考试大纲

考试科目：污染控制工程

试卷满分及考试时间：试卷满分为150分，考试时间为180分钟。

试卷内容结构：环境工程原理40%，水污染控制工程30％，大气污染控制工程30%

第一部分 环境工程原理

一、质量衡算与能量衡算

考试内容

物质的浓度　衡算系统　稳态系统　非稳态系统　质量衡算　能量衡算　热量衡算

考试要求

1．掌握质量衡算，会利用质量衡算求解体系中污染物的变化。

2．掌握稳态与非稳态反应系统的判别方法。

3．理解能量衡算与热量衡算。

二、分离过程原理

考试内容

沉降　过滤　吸收　吸附

考试要求

1．掌握沉降分离的原理及沉降速度的计算。

2．掌握表面过滤和深层过滤的基本理论，掌握恒压、恒速过滤时间、过滤滤液体积的计算。

理解颗粒床层的几何特性及深层过滤的水力学计算。

3．掌握传质过程动力学基础理论、吸收传质的阻力计算及吸收过程的计算。

4．掌握单组分气体吸附平衡、固定床吸附器吸附穿透曲线和穿透时间。

三、反应动力学基础

考试内容

反应器和反应操作　反应动力学的解析方法　均相化学反应器　非均相化学反应器　微生物反应器

考试要求

1．掌握反应器设计基础原理、反应转化率的计算、一级反应反应速率的计算。了解反应器内物料的流动与混合状态；反应器的类型；反应速率与速率方程；

2．掌握动力学实验的一般方法，反应器内物料衡算的基本原理，间歇反应器的基本方程，槽式反应器的基本方程，平推流式反应器的基本方程。掌握连续、间歇反应器的积分、微分解析。

3．掌握均相间歇反应器、单级完全混合反应器、简单平推流反应器的设计计算。

4．掌握固相催化反应过程及其动力学、固相催化反应器的设计。了解气液相反应器的设计。

5．理解微生物反应特点、微生物反应的计量关系。了解微生物反应动力学计算与微生物反应器的操作与设计

第二部分 水污染控制工程

一、污水水质和出路

考试内容

污水性质、污染指标和标准　	污染物在水体环境中的迁移与转化

考试要求：

1．掌握常用污染指标和标准。

2．掌握水体自净作用的净化机制。

二、污水物理化学控制技术

考试内容

混凝　沉淀　膜分离　氧化还原　吸附　离子交换　气浮　过滤　格栅和筛网　调节池

考试要求

1．掌握格栅和筛网、混凝沉淀池、气浮池、固定床吸附、离子交换　过滤池的原理、结构、适用范围。

2．理解各物理化学处理设施的设计方法。

三、污水生物化学处理技术

考试内容

生化反应的动力学基础　好氧生物处理的基本原理　厌氧生物处理的基本原理　生物膜法的作用特点与适用条件　活性污泥法的作用特点与适用条件　污水的土地处理

考试要求

1．掌握生物膜法的设计计算、活性污泥法的设计设计。

2．理解生化反应的基本数学模式。

四、污水的深度处理

考试内容

深度处理　污水回用　氮、磷的去除原理　难降解有机物及微量重金属的去除技术的原理

考试要求

1．生物脱氮、除磷的技术及应用。

2．化学除磷脱氮的技术及应用。

3．难降解有机物及微量重金属的去除技术的原理

五、污泥的处理、处置与利用

考试内容

污泥的处理方法、流程及装置

考试要求

1．污泥成分变化计算。

2．污泥处理处置流程。

第三部分 大气污染控制工程

一、大气与大气污染

考试内容

大气组成　主要大气污染物及全球性大气污染问题　环境空气质量控制标准

考试要求：

1．掌握主要大气污染问题成因及危害。

2．掌握环境空气质量控制标准的选择。

二、燃烧与大气污染

考试内容

燃料燃烧过程污染物的形成与控制　硫氧化物的形成与控制　NOX的形成与控制　颗粒污染物的形成与控制　二恶英等污染物的形成与控制

考试要求：

1．掌握燃烧过程烟气体积及主要污染物排放量的计算。

2．掌握硫氧化物、氮氧化物、颗粒污染物等污染物的形成与控制。

三、颗粒污染物控制

考试内容

粉尘的粒径及粒径分布　颗粒捕集理论基础　除尘装置的原理、性能与适用范围

考试要求：

1．掌握粉尘的当量直径、物理性质及净化装置主要性能参数。

2．掌握机械除尘器、电除尘器、过滤式除尘器等的原理及除尘效率、压力损失的计算。

3．掌握除尘装置的选择。

四、气态污染物处理技术基础

考试内容

吸收过程的气液平衡　伴有化学反应的吸收动力学　吸收设备及其设计计算　吸附过程与吸附剂　吸附设备及其设计计算　催化剂和催化作用　多相催化反应的物化过程及动力学方程　气固反应器的设计计算与结构类型选择

考试要求：

1．掌握填料塔的设计计算。

2．掌握固定床吸附器的设计计算。

3．掌握定床催化反应器的设计计算。

- 参阅：

1.《大气污染控制工程》郝吉明等 高等教育出版社 第3版

2.《水污染控制工程》高建耀主编 高等教育出版社 第3版